ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЮАЧ1.RU.1408.00022

# перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Номинальный диаметр, DN | Номинальное давление, РN, МПа | Рабочее давление, Рр, МПа | Материал корпусных деталей | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4,0 | 1,2 | Сталь 20 | От минус 40 °С до плюс 45 °С |
| 15 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 65 | 2,5 | 1,2 | Сталь 20 | От минус 40 °С до плюс 45 °С |
| 80 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |
| 350 | 1,6 | 1,2 | Сталь 20 | От минус 40 °С до плюс 40 °С |
| 400 |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |